**АКТ**

**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,**

**к новому 2024-2025 учебному году**

**составлен «25» июля 2024года**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ассоль» Волоконовского района Белгородской области», 1978г.**

**(полное наименование организации, год постройки)**

**Учредителем МБУ ДО ЦДТ «Ассоль» и собственником имущества является муниципальный район «Волоконовский район» Белгородской области. Функции и полномочия Учредителя исполняет управление образования администрации района.**

**(учредитель организации)**

**309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка,**

**ул. 60 лет Октября, д.1**

**(юридический адрес, фактический адрес организации)**

**Дорохова Лариса Алексеевна, 8 (47235) 5 – 09 - 12**

**(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)**

В соответствии с распоряжением главы администрации муниципального района «Волоконовский район» от «08» июля 2024года №99-01/593 «О приёмке образовательных организаций Волоконовского района к новому 2024 – 2025 учебному году»в период с «24» по «25» июля 2024 г. комиссией в составе:

**Водянова Елена Евгеньевна**, начальник управления образования администрации района, председатель комиссии;

**Ильченко Татьяна Александровна**, заместитель начальника управления образования администрации района, секретарь комиссии;

**Меркулова Анна Сергеевна,** главный специалист управления образования, секретарь комиссии;

**Лихолетов Сергей Александрович**, начальник отделения надзорной деятельности Волоконовского района, главный государственный инспектор Волоконовского района по пожарному надзору (по согласованию);

**Костина Кристина Олеговна**, инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Волоконовскому району (по согласованию);

**Багров Андрей Викторович**, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе (по согласованию);

**Гребенюков Владимир Юрьевич**, начальник пункта центральной охраны ОВО по Волоконовскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»(по согласованию).

Проведена проверка готовности **Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Ассоль» Волоконовского района**

**Белгородской области»**

(полное наименование организации)

(далее - организация)

1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав  **Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Ассоль» Волоконовского района Белгородской области» от «10» мая2017года**

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативноеуправление от «01» декабря 2014 г. № 998978, подтверждающее закрепление заорганизацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «01»декабря 2014 г. № 998979 на пользование земельным участком, на котором размещена организация(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы ивыданной**от «03» ноября 2015 г., № 7051серия 31Л01, регистрационныйномер 0001735**

**Департамент образования Белгородской области**

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочная**

2.Паспорт безопасности организации от «05» декабря 2022года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году**разработан,**и согласован установленным порядком.

3.Количество зданий (объектов) организации - **2 единицы**, в том числе:

Общежитий - 0 единиц на - 0мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024году:

а) капитальных ремонтов объектов –0;

б) текущих ремонтов на - 2 объектах, **проведен собственными силами текущий ремонт (побелка, покраска);**

в)иных видов ремонта на – 0объектах образовательной организации;

г)потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **не имеется.**

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении клицензии,**соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **МБУ ДО ЦДТ «Ассоль» имеет право осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам: художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, технической направленностями**

б) проектная допустимая численность обучающихся в здании МБУ ДО ЦДТ «Ассоль» - 45 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -**1112человека**, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) наличие образовательных программ - **имеются**;

д) наличие программ развития образовательной организации - **имеются**;

е) укомплектованность штатов организации (человек):

педагогических работников - 14  
научных инженерно-технических работников - 0

административно-хозяйственных работников - 2

производственных работников - 8

учебно-воспитательных работников -2

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 уч. год **имеется**.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного  
процесса оценивается как **удовлетворительное**.

а) здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость -человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **15 человек**, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость -человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 15 человек, профиль мастерских (**художественный**), количество единиц каждого профиля (**декоративно-прикладная мастерская – 1**) состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в)организациякомпьютернойтехникой (**обеспечена),** обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – **6 единиц**, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект-классов - ; доска ученическая -; шкаф книжный –.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное**  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - ; стулья офисные -.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией **(удовлетворительное**, неудовлетворительное), общая площадь участка – 0,8га;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

(**соблюдаются**, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации –**предусмотрено.**

8. Питание обучающихся - **не предусмотрено**

а)наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) (**имеется**, не имеется) (договор № 361 от «01» января 2024г., ИП КИРНОСОВА Лариса Ефимовна)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. (**соответствует**, не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации –***не имеется***

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (**выполнены,** не выполнены)

а)охранаобъектоворганизацииосуществляется **вневедомственная охрана, договор от 01.01.2024 года, имеется КЭВ, сторожа – 3 человека**

б)объекты организации системой охранной сигнализации (**оборудованы**, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты (**оборудованы**, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием (указать способ связи: **кнопка экстренного вызова**, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением (**оборудована,** не оборудована) и (**обеспечивает**, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е)дежурно-диспетчерская (дежурная) служба (**организована**, не организована)

Основные недостатки:

Оснащение учреждения инженерно-техническими средствами безопасности.

ж) арочный металодетектор: (оснащено, **не оснащено**)

з) ручной металоискитель: (**оснащено)**

и) система контроля и управление доступом (турникет с системой антипаника): (оснащено, **не оснащено**);

к) система контроля и управление доступом (домофон): (оснащено, **не оснащено**);

л) система речевого оповещения при угрозе или совершения террористического акта (оснащено, **отсутствует**);

Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны:

1. Оборудовать электромагнитным замком и аудио-видео домофоном входную дверь первого рубежа с выводом на пост охраны;
2. Оборудовать объект системой (не совмещенной с АПС) для оповещения людей при совершении или угрозе совершения террористического акта;

12. Обеспечениепожарнойбезопасности организации нормативным требованиям: (**соответствует**, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021году проверкасостояние пожарной безопасности (**проводилась**, не проводилась) (Акт от 06.08.2021 г., Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Волоконовскому району)

Основные результаты проверки объект защиты **соответствует требованиям пожарной безопасности** и предписания**отсутствуют**;

б)требования пожарной безопасности (**выполняются**, не выполняются)

в)системой пожарной сигнализации объекты организации(**оборудованы**, не оборудованы),

установлена пожарная сигнализация – прибор приёмно-контрольный охранно – пожарный А6-06 (РОКОТ – 2), обеспечивающая извещение о пожаре.

Пожарная сигнализация находится (**исправна**, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты (**оборудованы**, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре (**обеспечивает**, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е)система противопожарной защиты и эвакуации (**обеспечивает**, не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов (**обеспечивает**, не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж)проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования (**проводилась**,не проводилась)  
Вывод на основании **договора № Б7/308-3278 от 22.11.2019г. Верхне-Донского управления РОСТЕХНАДЗОРА ипротоколов № 95 - 97от февраля2019года**, выданных**Обществом с ограниченной ответственностью «Энергорегион»**;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з)проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (**организовано**, не организовано)

В ходе проверки выявлены (**не выявлены**) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации(**проведены**, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещенийи объектов организации осуществляется (указать характер отопительной системы (**теплоцентральное**, котельная, печное) состояние (**удовлетворительное**, неудовлетворительное)

Акт опрессовки отопительной системы **имеется от 14 июня 2024 года**

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **(соблюдается**, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет (указать тип вентиляции (приточная, **естественная** и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации **централизованное, удовлетворительное** 16. Газоснабжение образовательной организации  **не имеется**

17.Канализация **централизованное, удовлетворительное**

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 2024- 2025 учебному году **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ассоль» Волоконовского района Белгородской области»** (**готова**, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « » 20\_\_г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « » по « » 20\_ г. организоватьработу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « » 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых

мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

